ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ

..................Dnia............................

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Armii Krajowej 2/4

05-800 Pruszków

OFERTA

na

Przebudowę i modernizację Szpitala Powiatowego w Pruszkowie – Etap II

I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy: …………………..............................................................................................

Adres siedziby: .........................................................................................................................................

NIP:………………………………………......................REGON…………………….............………………...

Tel.................................................................Fax.......................................................................................

Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………….

II. Cena oferty:

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena całkowita brutto…………………………………………………………….zł

W tym stawka VAT ……….………………………….zł

Wartość netto …………………………………………….. zł

Zobowiązuję się:

Udzielić gwarancji na okres: ………… miesięcy

Ponadto oświadczamy, że

I. PANELE

a) Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych pokryw/kanału/bocznych elementów zakończeniowych: ……………kolorów

b) Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności demontażu panelu – odpowiednie zakreślić

Parametr „lub”

Parametr „i”

c) Głębokość panelu bez szyn sprzętowych maksymalnie 75mm: …………………mm

Poniżej 71 mm - 5pkt

d) Wysokość panelu maksymalnie 300 mm: ………………….mm

II PANEL PRZYŁÓŻKOWY 100W

a) Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych pokryw/kanału/bocznych elementów zakończeniowych: ………………kolorów

b) Możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności demontażu panelu - odpowiednie zakreślić

Parametr „lub”

Parametr „i”

c) Głębokość panelu maksymalnie 75mm:…………………….mm

d) Wysokość panelu maksymalnie 300 mm: ……………………….mm

III. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA

a) Poziome ramię zmotoryzowane umożliwiające zmianę wysokości zawieszenia głowicy zasilającej- odpowiednie zakreślić

Ramię sprężynowe

Ramię zmotoryzowane

b) Półka o wymiarach min. 500mm x 430mm z udźwigiem min 40kg …………………………

c) Opcjonalnie budowa kolumny zapewniająca mniejsze zużycie przestrzeni na sali operacyjnej dzięki zawiesiu w punkcie centralnym, a nie na tylnym panelu kolumny- odpowiednie zakreślić

Tak

Nie

d) Opcjonalnie dodatkowa szyna okalająca konsolę kolumny z min 3 stron pozwalająca na zamontowanie dodatkowych akcesoriów - odpowiednie zakreślić

Tak

Nie

e) Opcjonalnie kolumna wyposażona w oświetlenie sali operacyjnej (oświetlenie ambientowe). Kolor oświetlenia ustawiany z panelu dotykowego LED pozwalający na dowolny wybór - odpowiednie zakreślić

Tak

Nie

IV. KOLUMNA CHIRURGICZNA

a) Półki o wymiarach min. 500mm x 430mm z udźwigiem min. 40kg …………………………….

b) Opcjonalnie budowa kolumny zapewniająca mniejsze zużycie przestrzeni na sali operacyjnej dzięki zawiesiu w punkcie centralnym, a nie na tylnym panelu kolumny - odpowiednie zakreślić

Tak

Nie

c) Opcjonalnie dodatkowa szyna okalająca konsolę kolumny z min 3 stron pozwalająca na zamontowanie dodatkowych akcesoriów. - odpowiednie zakreślić

Tak

Nie

V. MOSTY

a) Możliwość wyboru przez użytkownika kolorystyki dla poszczególnych pokryw/kanału/bocznych elementów zakończeniowych ……………………………kolorów

b) Możliwość rozbudowy mostu o dodatkowe gniazda gazów medycznych i/lub elektrycznych bez konieczności demontażu panelu- odpowiednie zakreślić

Parametr „lub”

Parametr „i”

VI. URZĄDZENIE: LAMPA STATYWOWA/ŚCIENNA JEDNOREFLEKTOROWA

a) Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy przez lampę 80 W ……………….W

b). Natężenie światła kopuły min. 50 klux …………………………….klux

c) Temperatura barwowa nie mniejsza niż 4300K ……………K

d) Kopuła lampy wyposażona w uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia.

Uchwyty wykonane jako osobny pręt okalający całą czaszę lampy, uchwyt z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły,

lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły - odpowiednie zakreślić

Uchwyt prętowy
Uchwyty zintegrowane

e) Opcjonalnie regulacja natężenia światła- odpowiednie zakreślić

Tak 
Nie

VII. URZĄDZENIE: LAMPA BEZCIENIOWA SUFITOWA JEDNOREFLEKTOROWA

a) Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy przez lampę 90 W ……………..W

b) Konstrukcja czaszy zwarta jednolita lub składająca się z segmentów. Dolna powierzchnia czaszy zabezpieczona szybą lub szybami wykonanymi ze szkła bezpiecznego, łatwymi do utrzymania w czystości - odpowiednie zakreślić

Konstrukcja zwarta 
Konstrukcja segmentowa

c) Natężenie kopuły głównej min. 140 klux …………………………….klux

d) Temperatura barwowa stała lub regulowana w zakresie min od 3800K do 4800 K - odpowiednie zakreślić

Stała 
Regulowana

e) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 96 ………………………..

f) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej R9 nie mniejszy niż 97 …………………………

g) Wgłębność oświetlenia (L1+L2 =20%) nie mniejsza niż 100 cm …………………………………

h) Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Wykonane jako uchwyty prętowe w obwodzie kopuły z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły

lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie, co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły - odpowiednie zakreślić

Uchwyt prętowy
Uchwyty zintegrowane

i) Regulacja natężenia światła w zakresie min. 30 do 100% ……………………………………%

j) Regulacja natężenia realizowana z sterownika przy kopule i z pilota bezprzewodowego – regulacja płynna, lub stopniowa- odpowiednie zakreślić

Regulacja płynna
Regulacja stopniowa

k) Funkcja oświetlenia endo w postaci zielonego światła typu LED (minimum 6 diod) i/lub możliwości ustawienia natężenie światła białego na 10% maksymalnej wartości. Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie- odpowiednie zakreślić

10% maksymalnej wartości natężenia

Zielone diody LED

Oba rozwiązania

VIII. LAMPA OPERACYJNA DWUCZASZOWA

a) Źródło światła – diody LED – maksymalny pobór mocy przez lampę 90 W …………………..W

b) Konstrukcja czasz zwarta jednolita lub składająca się z segmentów. Dolna powierzchnia czaszy zabezpieczona szybą lub szybami wykonanymi ze szkła bezpiecznego, łatwymi do utrzymania w czystości- odpowiednie zakreślić

Konstrukcja zwarta 
Konstrukcja segmentowa

c) Natężenie kopuł min. 140 klux: …………………………………….klux

d) Temperatura barwowa stała lub regulowana w zakresie min od 3800 do 4800 K- odpowiednie zakreślić

Stała 
Regulowana

e) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej Ra nie mniejszy niż 96: …………………….

f) Współczynnik oddawania barw dla kopuły głównej R9 nie mniejszy niż 97: ……………………..

g) Wgłębność oświetlenia (L1+L2 =20%) nie mniejsza niż 100 cm: ………………………………….

h) Kopuła lampy wyposażona minimum w trzy uchwyty umieszczone na zewnętrznych poszczególnych segmentach lampy umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie lamy niezależnie od jej położenia. Wykonane jako uchwyty prętowe w obwodzie kopuły z otworem umożliwiającym wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły lub jako uchwyty zintegrowane z segmentami każdej z kopuł także wyposażone w otwory umożliwiające wsunięcie całej dłoni i jej zaciśnięcie co umożliwia pewny chwyt podczas przemieszczania kopuły - odpowiednie zakreślić

Uchwyt prętowy

Uchwyty zintegrowane

i) Regulacja natężenia światła w zakresie min. 30 do 100%:…………………………………%

j) Regulacja natężenia realizowana z sterownika przy kopule i z pilota bezprzewodowego – regulacja płynna, lub stopniowa- odpowiednie zakreślić

Regulacja płynna 
Regulacja stopniowa

k) Funkcja oświetlenia endo w postaci zielonego światła typu LED (minimum 6 diod) i/lub możliwości ustawienia natężenie światła białego na 10% maksymalnej wartości. Oświetlenie endo uruchamiane z pilota i panelu sterowniczego umieszczonego na lampie- odpowiednie zakreślić

10% maksymalnej wartości natężenia

Zielone diody LED

Oba rozwiązania

l) Opcjonalnie: Sterownik do kontrolujący przy każdej kopule, pozwalający na kontrolę obu czasz - odpowiednie zakreślić

Tak 
Nie

IX. SYSTEM PRZYWOŁAWCZY

a) Gniazdo i manipulator systemu montowanego w panelach nad łóżkowych zapewniające sterowania oświetleniem miejscowym i nocnym - odpowiednie zakreślić

Gniazdo z wbudowanymi przekaźnikami (niskonapięciowymi) sterującymi

Gniazdo bez wbudowanych przekaźników (niskonapięciowych)

b) Manipulator wyposażony w diody sygnalizujące nadanie wezwania i/lub wytłoczony napis „SOS” alfabetem Braille’a - odpowiednie zakreślić

Parametr „lub”

Parametr „i”

c) System przewodowy- odpowiednie zakreślić

Okablowanie poniżej 3 żył

Okablowanie powyżej 3 żył

III. Płatność

Zapłata realizowana będzie, przelewem na konto Wykonawcy w okresie 60 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy robót budowlanych, której faktura dotyczy.

IV. Podwykonawca:

Informujemy, że zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy:

Zakres wykonywanych prac oraz nazwy firm i adresy podwykonawców o ile są znane na etapie składania ofert:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

w przypadku nie wypełnienia punktu dotyczącego podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego osobiście.

V. Ponadto oświadczam(y), że:

  - Jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem:        TAK         NIE       – odpowiednie zakreślić.

  - Pochodzę z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej     TAK   NIE – odpowiednie zakreślić

  - Pochodzę z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: TAK    NIE – odpowiednie zakreślić

  - Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

    - Nazwa towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: ……………………..…………………………………………………………

    - Wartość towaru lub usługi bez kwoty podatku VAT: ……………..……………………………………

  - Zapoznałem się ze wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ oraz we Wzorze umowy, oraz że akceptuje je w całości.

  - Uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym dokonano otwarcia ofert,

  - W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia pisemnej umowy w brzmieniu zgodnym ze Wzorem zawartym w SIWZ, w siedzibie Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym.

  - Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”).

  - Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………

Oferta została złożona na ............ ponumerowanych kolejno stronach łącznie ze wszystkimi załącznikami wymaganymi przez Zamawiającego.

| Osoby upoważnione do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy |
| --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

# Text boxes

(pieczęć Wykonawcy)